О Б Щ И Е     П О Л О Ж Е Н И Я

Входной контроль поступивших потребителю (заказчику) сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, строительных материалов и изделий (далее – входной контроль) проводится с целью установления соответствия продукции требованиям нормативно-технической документации и (или) договора (контракта) на поставку.

Номенклатуру продукции, вид контроля, контролируемые показатели, схему входного контроля определяет потребитель исходя из стабильности качества продукции поставщика, значимости показателя для обеспечения заданных свойств готовой продукции и устанавливает в перечне продукции, подлежащей входному контролю.

Выбор схемы и порядок выполнения входного контроля производится в соответствии с СТБ 306-2002.

Результаты входного контроля регистрируются в журнале входного контроля.

Приведенная форма журнала предусматривает проведение входного контроля по схеме 5.1.3., установленной в СТБ 1306-2002.